## Slide 1
FIRST C&D Inc.
커넥티드 모빌리티 인프라 비교
AWS vs 사내 서버(온프레미스)
㈜퍼스트씨앤디
내부 자료
2026. 9. 23. ㅣ AWS 정리 반영본 ㅣ 리소스별 실측 근거

## Slide 2
FIRST C&D
01
한눈에 보는 결론
핵심 요약
2
①
매달 나가는 현금
사내 서버 ~8만원
≈ AWS 이 프로젝트분 ~11만원
(차이 작음)
②
이 프로젝트엔 오버스펙
2,000만원 서버 =
전사(여러 프로젝트)용 그릇
한 과제엔 과한 규모
③
전환 정당화
비용 절감이 아니라
전사 자체서버 전환 ·
데이터 주권
AWS 정리로 계정 전체가 월 40만 → 22만원으로 내려감 — 비용만 보면 AWS 가 유리, 전환 근거는 데이터 주권

## Slide 3
FIRST C&D
02
현재 AWS 비용 구조
AWS 전체 계정
3
서비스 | 정리 전 → 정리 후
RDS | $58.07 → $58.07
EC2 | $55.98 → ~$41
DynamoDB | $43.63 → $0 ✓
VPC (탄력적 IP) | $33.02 → ~$18
Data Transfer | $32.06 → $32.06
Timestream | $12.07 → $12.07
보안 (Hub · GuardDuty) | $17.42 → ~$2.5
S3 · 기타 | $6.52 → ~$3.4
총계 | $258.77 → ~$167
이 계정엔 여러 프로젝트 공존
· 이 프로젝트 (3과제)
· ERP · 마음이음 · total-DB
· 구 프로젝트 → 2026-09-23 정리 완료
정리 내역 (2026-09-23)
DynamoDB 백업 402GiB · 구 EC2 18대
스냅샷 285GB · AMI 11개 · 탄력적 IP 4개
보안 서비스 17개 리전 → 2개
정리로 월 $91 절감 (연 약 143만원) — 다만 대부분 구 프로젝트·공용 자원분

## Slide 4
FIRST C&D
03
이 프로젝트 실귀속분
리소스별 실측
4
리소스 | 월 추정
EC2 · 3과제 (t3.medium, 1대) | ~$40
RDS · conected2-database-1 (t4g.micro, RDS 4개 중 1개) | ~$21
Timestream (도쿄 리전, 100%) | $12
전송 · S3 · Route53 · VPC 일부 | ~$15
합계 (≈ 약 12만원) | ≈ $85~95
※ 인스턴스 크기 · 리전 · 리소스명 기준 안분 추정
이 프로젝트 아님 (제외)
· erp-groupware
· erp-db
· maeum-ieu-db
· total-database
· DynamoDB (구 백업)
· Amplify (구 홈페이지)
· 보안 (계정 전체)
전체 계정 ~40만원 중 이 프로젝트분은 약 12만원 — 나머지는 타 · 구 프로젝트

## Slide 5
FIRST C&D
04
서비스별 이관·정리 판정
옮김·잔류·정리
5
옮김 (사내)
· RDS (conected2)
· Timestream → TimescaleDB
· EC2 (3과제) 처리분
잔류 (AWS)
· 문지기용 소형 EC2
· S3 (오프사이트 백업)
· Route53 (DNS)
정리 완료
· DynamoDB 구 백업
→ NAS 이관 · 삭제 완료 ✓
· 구 EC2 18대 · 스냅샷 · AMI
→ 소스 NAS 이관 후 정리 완료 ✓
· Amplify (구 홈페이지)
자연 감소
· VPC · Data Transfer
· Security Hub
· GuardDuty · Config
· (AWS 축소 시 종속 감소)
2026-09-23 정리 완료 — 월 $91 절감. 남은 검토: Data Transfer 내역 확인 · RDS 퍼블릭 액세스 · Timestream 보관정책

## Slide 6
FIRST C&D
05
사내 서버 운영비 (전력)
전기·운영비
6
구성 요소 | 소비 전력
서버 | ~130W
스위치 | ~15W
방화벽 | ~12W
UPS 손실 | ~20W
합계 | ~180W
→ 월 약 131 kWh (24시간 가동 기준)
월 전기요금
약 2~3만원
냉방 포함 시 상한 ~4만원
단가 근거
~150원 / kWh
KEPCO 일반용(갑) 기준
총 월 운영비
≈ 4~11만원
전기 2~3만 + 회선 0~8만 + 방화벽·OS 0원
※ 800W PSU · 150W TDP 는 정격이며 실소비 아님. NAS 는 기존 운영 중이라 추가 부하 제외.

## Slide 7
FIRST C&D
06
월 비용 비교
매달 나가는 현금
7
AWS 계정 전체
정리 후 · 타 프로젝트 포함
~22만원
AWS 이 프로젝트분
실귀속 추정
~11만원
사내 서버
전기·운영비 기준
~8만원 (4~11만)
정리 후 계정 전체가 22만원 — 이 프로젝트분(11만)과 사내(8만) 차이는 여전히 작음

## Slide 8
FIRST C&D
07
5년 총소유비용 — 두 관점
장기 관점
8
CapEx (초기 설비)
운영비 (60개월)
관점 A · 이 프로젝트 단독
→ 서버 오버스펙, AWS 저렴
AWS
이 프로젝트분 · 60개월
~700만원
사내 서버
CapEx + 운영
CapEx 2,000만
운영 480만
~2,480만원
관점 B · 전사 계정 전체
→ 정리 후 AWS 가 5년 기준 1,180만원 저렴 — 전환 근거는 비용이 아니라 데이터 주권
AWS
전체 계정 · 60개월
~1,300만원
사내 서버
CapEx + 운영
CapEx 2,000만
운영 480만
~2,480만원
※ 2026-09-23 AWS 정리(월 $91 절감) 반영. 서버는 전사 프로젝트를 한 대에 담는 그릇이라 공정 비교는 전사 관점. CapEx 2,000만원은 일회성 초기 투자.

## Slide 9
FIRST C&D
08
결론 · 권장
판단
9
이 프로젝트 단독
AWS 저렴 (서버 오버스펙)
전사 관점
정리 후 AWS 가 5년 1,180만원 저렴
정당화
데이터 주권 · 전사 자체서버 전환 (비용절감 아님)
방식
무중단 병행 검증 후 컷오버
① 구 백업·구 EC2 정리 완료 ✓ → ② 병행 이중수신 검증 후 이전(RDS·수집·Timestream) → ③ EC2 문지기만 남기고 축소 → ④ 전사 순차 수용

## Slide 10
FIRST C&D
01
한눈에 보는 결론
핵심 요약
2
①
매달 나가는 현금
사내 서버 ~8만원
≈ AWS 이 프로젝트분 ~11만원
(차이 작음)
②
이 프로젝트엔 오버스펙
2,000만원 서버 =
전사(여러 프로젝트)용 그릇
한 과제엔 과한 규모
③
전환 정당화
비용 절감이 아니라
전사 자체서버 전환 ·
데이터 주권
AWS 정리로 계정 전체가 월 40만 → 22만원으로 내려감 — 비용만 보면 AWS 가 유리, 전환 근거는 데이터 주권